Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

№ 477 від 24 липня 2025 року

**Інформація**

**про підсумки проходження опалювального періоду 2024–2025 років**

**на території Тростянецької міської територіальної громади**

**КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»**

Опалювальний сезон 2024–2025 років проходив у звичному режимі. Відключення світла майже не було. Аварійних ситуацій не виникало. На випадок кризових та надзвичайних ситуації були підготовлені генератори із запасом палива. Заборгованість за спожиті енергоносії відсутня.

Підприємством надано послуг з теплопостачання:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Послуга** | **Опалювальний період 2024–2025 рр.** | | |
| **План, Гкал** | **Факт, Гкал** | **% виконання плану** |
| Теплопостачання | 2264,0 | 1994,7 | 88,1 |

Недовиконання плану реалізації виникло внаслідок дострокового зупинення опалювального періоду.

Всього за опалювальний період 2024–2025 рр. отримано доходу на суму 7039,7 тис. грн. Витрати склали 6921,6 тис. грн. **Прибуток — 118,1 тис. грн.**

**Використання енергоносіїв**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Енергоносії** | **Опалювальний період**  **2023-2024 рр.** | | **Різниця**  **План Факт** | **Опалювальний період**  **2024-2025 рр.** | | **Різниця**  **План Факт** | **Різниця періодів**  **факт** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| Електроенергія,  кВт-год | 57000 | 52016 | -4984 | 61527 | 53058 | 8469 | -1042 |
| Газ природний, м3 | 78935 | 74418 | +4517 | 65966,8 | 53499 | 12467,8 | +20919 |
| Дрова, м3  в т. ч. по котельнях: | 1279 | 1807,2 | +528,2 | 1686,5 | 2112,7 | -426,2 | -261,5 |
| - вул. Шевченка | 341,0 | 389,2 | -48,2 | 448,3 | 401,2 | 47,1 | -12,0 |
| - вул. Липова алея | 405,0 | 555,8 | -150,8 | 507,3 | 646,0 | -138,7 | -90,2 |
| - вул. Відродження України | 533,0 | 862,2 | -329,2 | 687,9 | 998,6 | -310,7 | -136,4 |
| - Центр ВПО  (с. Солдатське) |  |  |  | 43 | 67 | -24 |  |

Споживання природного газу зменшилось за рахунок переходу споживача КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» (бібліотека по вул. Л. Татаренка) на обслуговування ТОВ «Укртепло Суми».

Для роботи котелень на твердому паливі підприємство було забезпечено дровами на весь опалювальний період. Використано дров — 2112,8 м3, що на 261,5 м3 більше у порівнянні з опалювальним періодом 2023–2024 рр. та на 426,2 м3 більше, ніж плановий розрахунок згідно загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії, затверджених за результатами енергетичного аудиту КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ».

Основними імовірними причинами перевищення витрат дров є:

* робота котлів у неефективному режимі;
* використання палива з підвищеною вологістю або низькою теплотворною здатністю;
* недотримання режимних карт і графіків експлуатації;
* зниження загальної ефективності системи теплопостачання (зростання втрат у теплових мережах або внутрішньобудинкових системах).

У зв’язку з цим керівництву підприємства пропонується:

1. оцінити технічний стан котлів і режим їх роботи;
2. перевірити дотримання технологічної дисципліни з боку персоналу;
3. перевірити теплові мережі на можливі втрати;
4. розглянути доцільність встановлення акумулюючих (буферних) ємностей;
5. посилити контроль за дотриманням затверджених нормативів споживання палива після аналізу причин відхилень.

Залишок дров на наступний опалювальний сезон: 54,2 м3.

**Відділ культури, туризму, молоді, спорту**

**та охорони культурної спадщини ТМР**

По відділуза опалювальний період 2024–2025 рр. опалювалися твердим паливом (дровами) 22 заклади, з них 19 клубних закладів, 1 бібліотека-філія, КЗ ТМР «МВЦ “Тростянецький”», КЗ ТМР «СК “Академія спорту”».

Заклади відділу були забезпечені твердим паливом (дровами) на весь опалювальний період.

Використано за опалювальний період 2024–2025 рр. твердого палива (дров) в кількості 899,02 м3, що на 593,32 м3 менше, ніж норма витрат дров на опалювальний період.

**Інформація по використанню дров установами, підпорядкованими відділу культури, туризму,**

**молоді, спорту та охорони культурної спадщини ТМР**

| **№ з/п** | **Назва установи** | **Норма витрат дров на опалювальний період, м3** | **Використано дров, м3** | **Різниця між нормою і фактом, м3** | **Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЗ «Центр культурних послуг» ТМР** | | | | | |
|  | Цукрозаводський клуб | 225,09 | 240,64 | -15,55 |  |
|  | Смородинський клуб | 54,9 | 38,5 | 16,4 |  |
|  | Радомлянський клуб | 31,11 | 19,83 | 11,28 |  |
|  | Білківський СБК | - | - | - | не опалювався |
|  | Олексинський СК | 32,94 | - | 32,94 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Микитівський СК | 32,94 | - | 32,94 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Вишневський СК | - | - | 0 | не опалювався |
|  | Буймерський СБК | 151,89 | 68,61 | 83,28 |  |
|  | Дернівський СБК | 12,81 | 9,66 | 3,15 |  |
|  | Кам’янський СБК | 78,69 | 39,53 | 39,16 |  |
|  | Криничанський СК | 113,46 | 67,17 | 46,29 |  |
|  | Люджанський СБК | 60,39 | 45,04 | 15,35 |  |
|  | Лучанський СК | 10,98 | 7,65 | 3,33 |  |
|  | Мартинівський СБК | 67,71 | 53,51 | 14,2 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Артеморастівський клуб | - | - | - | не опалювався |
|  | Мащанський клуб | 23,79 | 6,81 | 16,98 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Ніцахський СБК | 9,15 | 4,27 | 4,88 |  |
|  | Печинський СБК | 117,12 | 74,2 | 42,92 |  |
|  | Семереньківський СБК | 78,69 | 40,05 | 38,64 |  |
|  | Солдатський СБК | 73,2 | 8,55 | 64,65 |  |
|  | Крамчанський ОДР | 7,32 | 12,6 | -5,28 | додаткові години роботи |
|  | Станівський СБК | 40,26 | 53,78 | -13,52 |  |
|  | **Всього:** | **1222,44** | **790,4** | **432,04** |  |
| **КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека»** | | | | | |
| 1. | Смородинська міська бібліотека-філія | 6 | 11,89 | -5,89 |  |
|  | **Всього:** | **6** | **11,89** | **-5,89** |  |
| **КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр “Тростянецький”»** | | | | | |
| 1. | Адмінбудівля | 139 | 30,0 | 109,0 | перехід на газове опалювання |
|  | **Всього:** | **139** | **30,0** | **109,0** |  |
| **КЗ ТМР «Спортивний клуб “Академія спорту”»** | | | | | |
| 1. | Сп. зал "Локомотив" | 70 | 53,88 | 16,12 |  |
|  | **Всього:** | **70** | **53,88** | **16,12** |  |
| **КЗ ТМР «Футбольний клуб "Тростянець"»** | | | | | |
| 1. | Адмінбудинок стадіону | 54,9 | 12,85 | 42,05 |  |
|  | **Всього:** | **54,9** | **12,85** | **42,05** |  |
|  | **РАЗОМ:** | **1492,34** | **899,02** | **593,32** |  |

Адмінбудинок стадіону КЗ ТМР «Футбольний клуб “Тростянець”» опалювався паливними брикетами, використано у 2024–2025 рр. 3,67 т.

Центр культурних послуг, Міський клуб «Ветеран», Центральна бібліотека, КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа імені П. І. Чайковського» та відділ культури, туризму, молоді та спорту опалюються за рахунок централізованого теплопостачання, послуги з якого надає КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» та ТОВ «Укртепло Суми».

**КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР**

З метою забезпечення належної роботи КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР в осінньо-зимовий період 2024–2025 рр. створено штаб з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024–2025 рр. на чолі з генеральним директором.

Встановлені сонячні панелі потужністю 45 кВт на дитячому корпусі та 63 кВт на стаціонарному корпусі за опалювальний період зменшили видатки на електричну енергію у сумі 203,9 тис. грн. (20,3 МВт-год).

Опалення КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР проводить двома твердопаливними котлами загальною потужністю 1,3 МВт. У резерві маються також котли на газовому опаленні потужністю 1,5 МВт.

**Споживання дров**

| **Норма витрат дров на опалювальний період, м3** | **Використано дров, м3** | | **Різниця між нормою і фактом 2024–2025 рр., м3** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023–2024 рр.** | **2024–2025 рр.** |
| 1600 | 1312 | 1026 | 574 |

За опалювальний період 2024–2025 рр. спожито 1026 м3 дров (при нормі витрат твердого палива на сезон: 1600 м3).

На наступний опалювальний сезон всього планується заготовити 1220 м3 паливних дров, з яких 69 % (або 843,4 м3) вже у наявності.

Лікарня для сталого проходження наступного опалювального періоду забезпечена електрогенераторами в повному обсязі.

Заборгованість по енергоносіях відсутня.

**КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР**

КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР має в своєму складі 19 структурних підрозділів. Із них:

- 4 – опалюються газом;

- 4 – електроопалення;

- 1 – централізоване теплопостачання (КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»);

- 10 – дровами (у т. ч. 2 – орендовані приміщення, що опалюються старостатами).

За опалювальний період 2024–2025 рр. використано:

- **газу** (АЗПСМ № 1, вул. Шкільна, 3; ФП Смородине, вул. Підлісна, 1А; ФП с. Олексине, вул. Куца, 113Б): **29826,99 м3** на загальну суму – 462,7 тис. грн;

- **електроенергії** для опалення (ФП с. Кам`янецьке; ФП с. Станова, ФП с. Печини, АЗПСМ № 3 по вул. Благовіщенська, 55): **7753 кВт⋅год** на зальну суму 81,9 тис. грн;

- **теплової енергії** (ФП с. Солдатське): **11,07 Гкал** на зальну суму 45,2 тис. грн;

- **дров:** **155,06 м3** на загальну суму 168,6 тис. грн, що на 15,2 м3 менше, ніж норма витрат дров на опалювальний період.

Дровами опалюються: амбулаторії с. Білка, с. Люджа, ФП с. Буймер, ФП с. Поляне, ФП с. Криничне, ФП с. Крамчанка, ФП с. Вишневе, АЗПСМ с. Кам’янка. ФП с. Ницаха, ФП с. Мартинівка — знаходяться в орендованих приміщеннях та опалюються старостатами.

**Інформація по використанню дров установами**

**КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР**

**за опалювальний період 2024–2025 рр.**

| **Назва установи** | **Норма витрат дров на опалювальний період, м3** | **Використано дров, м3** | **Різниця між нормою і фактом, м3** |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторія с. Люджа | 35,0 | 38,67 | -3,67 |
| Амбулаторія с. Білка | 49,0 | 52,25 | -3,25 |
| АЗПСМ с. Кам’янка | 19,96 | 21,82 | -1,86 |
| ФП с. Буймер | 31,0 | 15,68 | 15,32 |
| ФП с. Поляне | 12,54 | 4,61 | 7,93 |
| ФП с. Криничне | 10,27 | 11,03 | -0,76 |
| ФП с. Крамчанка | 6,82 | 7,45 | -0,63 |
| ФП с. Вишневе | 5,67 | 3,55 | 2,12 |
| **Всього:** | **170,26** | **155,06** | **15,2** |

Заклади підприємства забезпечені електрогенераторами в повному обсязі.

**Відділ освіти ТМР**

У ході підготовки до опалювального періоду 2024–2025 рр. були здійснені:

- ремонтні роботи систем опалення у Ліцеї № 1, Станівській філії Ліцею № 1, Ліцеї № 2, Білківській філії Ліцею № 2, Тростянецькій філії Ліцею № 3, Солдатській філії Ліцею № 3, КЗДО «Казка», «Ромашка» та «Білочка» на загальну суму 713,2 тис. грн;

- роботи по заміні твердопаливних котлів у Полянській та Люджанській філіях Ліцею № 3 на загальну суму 330,5 тис. грн.

По відділу освіти за опалювальний період 2024–2025 рр. опалювалося:

- твердим паливом (**дровами**): 11 закладів, з них 7 закладів загальної середньої освіти та 4 заклади дошкільної освіти;

- **газом**: 3 заклади загальної середньої освіти, 1 заклад дошкільної освіти, КЗ «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа» та адміністративна будівля відділу освіти Тростянецької міської ради;

- за рахунок **централізованого теплопостачання**: 3 заклади загальної середньої освіти, 2 заклади дошкільної освіти та заклад позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва».

**Інформація по використанню дров закладами, підпорядкованими відділу освіти ТМР,**

**за опалювальний період 2024–2025 рр.**

| **Назва установи** | **Норма витрат дров на опалювальний період, м3** | **Використано дров, м3** | **Різниця між нормою і фактом, м3** | **Примітка** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тростянецька філія Ліцею № 1 ТМР | 411 | 229,35 | 181,65 | дистанційне навчання |
| Корпус 2 Ліцею № 1 ТМР с. Буймер | 514 | 245,2 | 268,8 | змішане навчання |
| Білківська філія Ліцею № 2 ТМР | 490 | 425,6 | 64,4 | змішане навчання |
| Кам’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО ТМР | 166 | 124,56 | 41,44 | змішане навчання |
| Люджанська філія Ліцею № 3 ТМР | 125 | 88,7 | 36,3 | дистанційне навчання |
| Полянська філія Ліцею № 3 ТМР с. Семереньки | 126 | 103,9 | 22,1 | дистанційне навчання |
| Полянська філія Ліцею № 3 ТМР с. Печини | 100 | 56,1 | 43,9 | дистанційне навчання |
| Солдатська філія Ліцею № 3 ТМР | 214,6 | 80,4 | 134,2 | дистанційне навчання |
| КЗДО (дитячий садок) «Калинка» | 135 | 119,68 | 15,32 |  |
| КЗДО (дитячий садок) «Веселка» | 120 | 108,03 | 11,97 |  |
| Станівська філія Ліцею № 1 ТМР (дитячий садок) | 30 | 14,4 | 15,6 | дистанційне навчання |
| **Всього:** | **2431,6** | **1595,92** | **835,68** |  |

Заклади освіти були забезпечені твердим паливом (дровами) на весь опалювальний період. Використано 1595,92 м3 дров, що на 835,68 м3 менше, ніж норма витрат дров на опалювальний період, у зв’язку з роботою закладів із застосуванням дистанційної та змішаної форми навчання.

В закладах дошкільної освіти КЗДО "Казка" та КЗДО "Ромашка" у 2025 році були встановлені сонячні станції потужністю до 40 кВт на кожен заклад, що дало можливість під час опалювального періоду зменшити видатки на електричну енергію у сумі 120,8 тис. грн (11,5 МВт-год).

**Всього** за опалювальний період 2024–2025 рр. **по комунальних закладах, установах та підприємствах** було використано твердого палива (**дров**) **5788,8 м3**.

**Заступник міського голови Юрій ЗАЯЦ**