Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

№ 411 від 26 травня 2026 року

Інформація

про підсумки проходження опалювального періоду 2025–2026 років

на території Тростянецької міської територіальної громади

1. Загальна характеристика проходження опалювального періоду

Опалювальний період 2025–2026 років на території Тростянецької міської територіальної громади розпочато 16.10.2025 відповідно до рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради від 15.10.2025 № 722 та завершено 31.03.2026 відповідно до рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради від 24.03.2026 № 273.

У зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря нижче +8 °C подачу теплової енергії до окремих закладів бюджетної сфери було відновлено. Фактичне завершення подачі теплової енергії відбулося 30 квітня 2026 року.

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період становила +2,3 °C при кліматичній нормі +0,1 °C. Найнижча температура зовнішнього повітря зафіксована у лютому та становила –29 °C.

Упродовж опалювального періоду забезпечено стабільне функціонування систем теплопостачання та належний температурний режим у закладах соціальної сфери та інших об’єктах громади.

2. Проходження опалювального періоду КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»

Опалювальний період 2025–2026 років  пройшов у штатному режимі. Аварійних ситуацій на теплових мережах та об’єктах теплогенерації не зафіксовано.

Разом з тим функціонування систем теплопостачання здійснювалося в умовах періодичних аварійних відключень електропостачання, спричинених пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.

З метою забезпечення безперебійної роботи котелень підприємством завчасно підготовлено резервні джерела електроживлення (генератори) та створено необхідний запас пально-мастильних матеріалів. У періоди відсутності електропостачання генератори використовувалися для забезпечення роботи насосного обладнання котелень та підтримання функціонування систем теплопостачання.

Для роботи генераторів, задіяних для забезпечення функціонування насосного обладнання котелень, упродовж опалювального періоду використано:

- дизельне паливо — 4244 л на суму 224,7 тис. грн;

- бензин — 5112 л на суму 220,6 тис. грн.

Загальні витрати на паливо для роботи генераторів становили 445,3 тис. грн.

Заборгованість споживачів за отримані послуги на кінець опалювального періоду становить 125,0 тис. грн (рівень розрахунків — 98,5 %).

Підприємством надано послуг з теплопостачання:

| Послуга | Опалювальний період 2025–2026 рр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План, Гкал | Факт, Гкал | % виконання плану |
| Теплопостачання | 1461,0 | 1660,0 | 113,6 |

План виробництва та реалізації теплової енергії у 2025–2026 рр. виконано на 113,6 %.

Перевиконання планових показників обсягів виробництва та реалізації теплової енергії зумовлено тим, що КЗ «Центр культурних послуг» ТМР та КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа ім. П. І. Чайковського» з 16.01.2026 було переведено на централізоване теплопостачання, а також продовженням опалювального періоду до 30.04.2026.

Всього за опалювальний період 2025–2026 рр. отримано доходу на суму 7636,01 тис. грн (без ПДВ). Витрати склали 7209,1 тис. грн (без ПДВ). Прибуток — 426,91 тис. грн (без ПДВ).

Використання  енергоносіїв

| Енергоносії | Опалювальний період 2023-2024 рр. |  | Опалювальний період 2024-2025 рр. |  | Опалювальний період 2025-2026 рр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Різниця План Факт |
| Електроенергія, кВт⋅год | 57000 | 52016 | 61527 | 53058 | 33390 | 28937 | 4453,0 |
| Газ природний, м3 | 78935 | 74418 | 65966,8 | 53499 | 50062 | 57931 | -7869 |
| Дрова, м3 в т. ч. по котельнях: | 1279 | 1807,2 | 1686,5 | 2112,7 | 1284 | 1590,94 | -306,94 |
| - вул. Шевченка | 341,0 | 389,2 | 448,3 | 401,2 | 0 | 40,5 | -40,5 |
| - вул. Липова алея | 405,0 | 555,8 | 507,3 | 646,0 | 615,6 | 606,45 | 9,15 |
| - вул. Відродження України | 533,0 | 862,2 | 687,9 | 998,6 | 576,6 | 889,32 | -312,72 |
| - центр ВПО (с. Солдатське) | - | - | 43 | 67 | 91,8 | 54,67 | 37,13 |
| Пелети, т: - центр ВПО (с. Солдатське) | - | - | - | - | - | 6,66 |  |

Центр тимчасового проживання ВПО у с. Солдатському опалювався як дровами, так і паливними пелетами. За опалювальний період використано 6,66 т пелет. Орієнтовно 1 т пелет еквівалентна 4 м3 дров м’якої породи середньої вологості. Отже, 6,66 т використаних пелет відповідають приблизно 26,66 м3 дров м’якої породи. Таким чином, з урахуванням пелет у перерахунку на дрова, на опалення центру ВПО використано 81,33 м3 паливних дров.

Споживання електричної енергії обладнанням котелень упродовж опалювального періоду 2025–2026 рр. зменшилось порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 рр. на 24,1 тис кВт·год. Зменшення споживання зумовлено виключенням із системи теплопостачання частини об’єктів, які раніше опалювалися від котельні по вул. Шевченка та наразі отримують теплову енергію від КГУ ТОВ «ТД Ельдорадо», а також періодичною відсутністю електропостачання у зв’язку з аварійними відключеннями та роботою насосного обладнання від генераторів.

Водночас споживання природного газу котельнями збільшилось порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 років на 4,4 тис. м3, що зумовлено нижчими температурними показниками зовнішнього повітря у січні–лютому 2026 року.

Для роботи котелень на твердому паливі підприємство було забезпечено дровами на весь опалювальний період. Використано дров (з урахуванням пелет) — 1617,6 м3, що на 495,2 м3 менше порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 рр. (внаслідок виключення із системи теплопостачання котельні по вул. Шевченка) та на 333,6 м3 більше, ніж передбачено плановим розрахунком згідно із загальновиробничими нормами питомих витрат палива, теплової та електричної енергії, затвердженими за результатами енергетичного аудиту КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ».

Основними причинами більших витрат дров порівняно з плановим розрахунком є:

- вимушений запуск на початку опалювального сезону котельні по вул. Шевченка у зв’язку з тривалими пусконалагоджувальними роботами КГУ ТОВ «ТД Ельдорадо». Експлуатацію зазначеної котельні не було передбачено та не враховано у плановому розрахунку витрат палива;

- збільшення теплового навантаження на котельню по вул. Відродження України у зв’язку з переведенням на централізоване теплопостачання будівель Центру культурних послуг та дитячої музичної школи з 16.01.2026;

- продовження опалювального періоду до 30.04.2026.

Залишок дров на наступний опалювальний сезон — 33,2 м3, пелет — 3,34 т (еквівалентно 13,36 м3 дров).

3. Проходження опалювального періоду в закладах,

підпорядкованих відділу культури, туризму, молоді, спорту

та охорони культурної спадщини ТМР

Упродовж опалювального періоду 2025–2026 рр. опаленням на твердому паливі (дровами) забезпечувалися 23 заклади, з них: 19 клубних закладів, 1 бібліотека-філія, КЗ ТМР «МВЦ “Тростянецький”», КЗ ТМР «СК “Академія спорту”», КЗ ТМР «Футбольний клуб “Тростянець”».

Заклади відділу були забезпечені твердим паливом (дровами) у повному обсязі на весь опалювальний період.

Фактичне використання твердого палива (дров) у 2025–2026 рр. становило 962,02 м3, що на 379,52 м3 менше від нормативної потреби на опалювальний період, однак на 63 м3 більше порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 рр.

Інформація щодо використання дров закладами,

підпорядкованими відділу культури, туризму, молоді, спорту

та охорони культурної спадщини ТМР

| № з/п | Назва установи | Норма витрат дров на опалювальний період, м3 | Використано дров, м3 | Різниця між нормою і фактом, м3 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЗ «Центр культурних послуг» ТМР |  |  |  |  |  |
|  | Цукрозаводський клуб | 280,0 | 241,8 | 38,2 |  |
|  | Смородинський клуб | 30,0 | 37,27 | -7,27 |  |
|  | Радомлянський клуб | 30,0 | 18,34 | 11,66 |  |
|  | Білківський СБК | - | - | - | не опалювався |
|  | Олексинський СК | 18,0 | - | 18,0 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Микитівський СК | 15,0 | - | 15,0 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Вишневський СК | - | - | 0 | не опалювався |
|  | Буймерський СБК | 95,0 | 58,6 | 36,4 |  |
|  | Дернівський СБК | 15,0 | 14,84 | 0,16 |  |
|  | Кам’янський СБК | 80,0 | 46,9 | 33,1 |  |
|  | Криничанський СК | 75,0 | 40,83 | 34,17 |  |
|  | Люджанський СБК | 75,0 | 75,0 | 0 |  |
|  | Лучанський СК | 15,0 | 7,26 | 7,74 |  |
|  | Мартинівський СБК | 75,0 | 27,08 | 47,92 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Артеморастівський клуб | - | - | - | не опалювався |
|  | Мащанський клуб | 15,0 | 4,45 | 10,55 | використовувались дрова від благодійників |
|  | Ницахський СБК | 15,0 | 5,4 | 9,6 |  |
|  | Печинський СБК | 75,0 | 68,86 | 6,14 |  |
|  | Семереньківський СБК | 75,0 | 35,06 | 39,94 |  |
|  | Солдатський СБК | 15,0 | 8,37 | 6,63 |  |
|  | Крамчанський ОДР | 15,0 | 10,42 | 4,58 |  |
|  | Станівський СБК | 75,0 | 58,23 | 16,77 |  |
|  | Всього: | 1088,0 | 758,71 | 329,29 |  |
| КЗ ТМР «Тростянецька публічна бібліотека» |  |  |  |  |  |
| 1. | Смородинська міська бібліотека-філія | 10,0 | 11,71 | -1,71 |  |
|  | Всього: | 10,0 | 11,71 | -1,71 |  |
| КЗ ТМР «Музейно-виставковий центр “Тростянецький”» |  |  |  |  |  |
| 1. | Адмінбудівля | 140,94 | 123,0 | 17,94 |  |
|  | Всього: | 140,94 | 123,0 | 17,94 |  |
| КЗ ТМР «Спортивний клуб “Академія спорту”» |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивний зал "Локомотив" | 63,6 | 53,7 | 9,9 |  |
|  | Всього: | 63,6 | 53,7 | 9,9 |  |
| КЗ ТМР «Футбольний клуб "Тростянець"» |  |  |  |  |  |
| 1. | Адмінбудинок стадіону | 39,0 | 14,9 | 24,1 |  |
|  | Всього: | 39,0 | 14,9 | 24,1 |  |
|  | РАЗОМ: | 1341,54 | 962,02 | 379,52 |  |

Приміщення КЗ «Центр культурних послуг» ТМР та КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа ім. П. І. Чайковського» опалювалися блочно-модульною котельнею на паливних пелетах. У період з 15 жовтня 2025 р. по 15 січня 2026 р. використано 23,4 т пелет. Орієнтовно 1 т пелет еквівалентна 4 м3 дров м’якої породи середньої вологості. Відповідно, 23,4 т використаних пелет становлять близько 93,6 м3 дров м’якої породи.

Центр культурних послуг (з 16.01.2026), Міський клуб «Ветеран», Центральна бібліотека, КЗ ТМР «Тростянецька дитяча музична школа ім. П. І. Чайковського» (з 16.01.2026), а також відділ культури, туризму, молоді, спорту та охорони культурної спадщини опалюються за рахунок централізованого теплопостачання, яке здійснюють КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» та ТОВ «Укртепло Суми».

4. Проходження опалювального періоду КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР

З метою забезпечення належного функціонування КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР в осінньо-зимовий період 2025–2026 рр. створено штаб з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 рр. під головуванням генерального директора підприємства.

Встановлені сонячні панелі потужністю 45 кВт на дитячому корпусі та 63 кВт на стаціонарному корпусі протягом опалювального періоду забезпечили зменшення витрат на електричну енергію на суму 218,45 тис. грн (17,0 МВт⋅год).

Опалення КНП «Тростянецька міська лікарня» ТМР здійснюється двома твердопаливними котлами загальною потужністю 1,2 МВт. У резерві також наявні газові котли потужністю 1,5 МВт.

Споживання твердого палива

| Норма витрат дров на опалювальний період, м3 | Використано твердого палива |  |  |  |  |  | Різниця між нормою і фактом 2025–2026 рр., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023–2024 рр. |  | 2024–2025 рр. |  | 2025–2026 рр. |  |  |
|  | дрова, м3 | брикети, т | дрова, м3 | брикети, т | дрова, м3 | брикети, т |  |
| 1600 | 1312 | - | 1087 | - | 1065 | 96 | 247 |

Упродовж опалювального періоду 2025–2026 рр. разом із дровами використовувалися паливні брикети. Орієнтовно 1 т брикетів еквівалентна 3 м3 дров твердої породи середньої вологості. Відповідно, 96 т використаних брикетів еквівалентні приблизно 288 м3 дров твердої породи.

Загалом за опалювальний період 2025–2026 рр. спожито 1353 м3 твердого палива (з урахуванням брикетів), що на 247 м3 менше нормативної потреби в дровах на опалювальний період, однак на 266 м3 більше порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 рр.

Для забезпечення сталого проходження наступного опалювального періоду лікарня має 11 одиниць електрогенераторів загальною потужністю 458,2 кВт, що повністю покриває потреби медичного закладу у разі відключень електропостачання.

Упродовж опалювального періоду забезпечено належний температурний режим у приміщеннях закладу.

5. Проходження опалювального періоду

КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР

КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР має у своєму складі 19 структурних підрозділів, з яких:

- 3 підрозділи опалюються природним газом;

- 4 – з електроопаленням;

- 1 – з централізованим теплопостачанням (КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»);

- 11 – опалюються дровами (у тому числі 3 орендовані приміщення, що забезпечуються опаленням за рахунок старостатів).

Споживання енергоносіїв

| Енергоносії | Опалювальний період 2024–2025 рр. |  | Опалювальний період 2025–2026 рр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг споживання | Витрати, тис. грн | Обсяг споживання | Витрати, тис. грн |
| Теплова енергія, Гкал | 11,1 | 45,2 | 8,9 | 46,2 |
| Дрова, м3 | 155,1 | 168,6 | 145,1 | 187,9 |
| Паливні брикети, т | 0 | 0 | 17,8 | 262,9 |
| Природний газ, тис. м3 | 29,8 | 503,4 | 32,1 | 546,9 |
| Електроенергія, тис. кВт⋅год | 7,8 | 81,9 | 13,2 | 182,5 |

За опалювальний період 2025–2026 рр. використано:

- природного газу (АЗПСМ №№ 1, 4, вул. Шкільна, 3; ФП Смородине) — 32,1 м3 на загальну суму 546,9 тис. грн;

- електроенергії для опалення (ФП с. Кам`янецьке; ФП с. Станова, ФП с. Олексине, АЗПСМ № 3 по вул. Благовіщенська, 55) — 13,2 тис кВт⋅год на зальну суму 182,5 тис. грн;

- теплової енергії (ФП с. Солдатське) — 8,9 Гкал на зальну суму 46,2 тис. грн;

- дров — 145,1 м3 на загальну суму 187,9 тис. грн, та паливних брикетів, отриманих в якості благодійної допомоги — 17,8 т на загальну суму 262,9 тис. грн.

Орієнтовно 1 т паливних брикетів еквівалентна 4 м3 дров м’якої породи середньої вологості. Відповідно, обсяг використаних брикетів становить близько 71,2 м³ дров у перерахунку.

Інформація щодо використання твердого палива

структурними підрозділами КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР

за опалювальний період 2025–2026 рр.

| Структурний підрозділ | Норма витрат дров, м3 | Використано твердого палива у 2025–2026 рр. |  |  |  | Різниця між нормою і фактом, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, м3 | Брикети, т | Еквівалент брикетів у дровах, м³ | Дрова (з урахуванням брикетів), м³ |  |
| Амбулаторія с. Люджа | 35,0 | 27,6 | 3,7 | 14,8 | 42,4 | -7,4 |
| Амбулаторія с. Білка | 49,0 | 48,7 | 5,6 | 22,4 | 71,1 | -22,1 |
| АЗПСМ с. Кам’янка | 19,96 | 20,3 | 3,0 | 12,0 | 32,3 | -12,3 |
| ФАП с. Буймер | 31,0 | 33,7 | 2,4 | 9,6 | 43,3 | -12,3 |
| ФП с. Поляне | 12,54 | 7,4 | 0,5 | 2,0 | 9,4 | 3,1 |
| ФП с. Криничне | 10,27 | 0 | 1,7 | 6,8 | 6,8 | 3,5 |
| ФП с. Крамчанка | 6,82 | 4,2 | 0,5 | 2,0 | 6,2 | 0,6 |
| ФП с. Вишневе | 5,67 | 3,2 | 0,4 | 1,6 | 4,8 | 0,9 |
| Всього: | 170,26 | 145,1 | 17,8 | 71,2 | 216,3 | -46,0 |

Порівняння споживання твердого палива

за опалювальні періоди 2023–2026 рр.

| Структурний підрозділ | Норма витрат дров, м3 | Використано твердого палива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023–2024 рр. | 2024–2025 рр. | 2025–2026 рр. |
|  |  | Дрова, м3 | Дрова, м3 | Дрова (з урахуванням брикетів), м³ |
| Амбулаторія с. Люджа | 35,0 | 31,0 | 38,67 | 42,4 |
| Амбулаторія с. Білка | 49,0 | 46,6 | 52,25 | 71,1 |
| АЗПСМ с. Кам’янка | 19,96 | 19,2 | 21,82 | 32,3 |
| ФП с. Буймер | 31,0 | - | 15,68 | 43,3 |
| ФП с. Поляне | 12,54 | 8,6 | 4,61 | 9,4 |
| ФП с. Криничне | 10,27 | 9,3 | 11,03 | 6,8 |
| ФП с. Крамчанка | 6,82 | 5,5 | 7,45 | 6,2 |
| ФП с. Вишневе | 5,67 | 5,0 | 3,55 | 4,8 |
| Всього: | 170,26 | 125,2 | 155,06 | 216,3 |

Таким чином, загальне споживання твердого палива за опалювальний період 2025–2026 рр. становить 216,3 м3 у перерахунку на дрова, що на 46,0 м3 перевищує встановлену норму та на 61,2 м3 більше порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 рр.

Перевищення обсягів споживання твердого палива зумовлене складними погодними умовами опалювального періоду 2025–2026 років, зокрема тривалими періодами знижених температур, що призвело до зростання фактичної потреби в тепловій енергії для забезпечення належного температурного режиму в приміщеннях закладів охорони здоров’я.

Дровами опалюються: амбулаторії с. Білка, с. Люджа, ФАП с. Буймер, ФП с. Поляне, ФП с. Криничне, ФП с. Крамчанка, ФП с. Вишневе, АЗПСМ с. Кам’янка. ФП с. Ницаха, ФП с. Мартинівка, ФП с. Печини — розміщені в орендованих приміщеннях та забезпечуються опаленням за рахунок старостатів.

Заклади підприємства забезпечені електрогенераторами в повному обсязі. Упродовж опалювального періоду в приміщеннях закладів забезпечено належний температурний режим.

6. Проходження опалювального періоду закладами відділу освіти ТМР

Упродовж опалювального періоду 2025–2026 рр. заклади освіти опалювалися за такими видами енергоносіїв:

- твердим паливом (дровами) — 9 закладів, з них 7 закладів загальної середньої освіти та 2 заклади дошкільної освіти;

- природним газом — 3 заклади загальної середньої освіти, 1 заклад дошкільної освіти, КЗ «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа» та адміністративна будівля відділу освіти Тростянецької міської ради;

- за рахунок централізованого теплопостачання — 3 заклади загальної середньої освіти, 2 заклади дошкільної освіти та заклад позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва».

Споживання енергоносіїв

| Енергоносії | Опалювальний період 2024–2025 рр. |  | Опалювальний період 2025–2026 рр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг споживання | Витрати, тис. грн | Обсяг споживання | Витрати, тис. грн |
| Теплова енергія, Гкал | 1486,2 | 5984,4 | 1453,9 | 6759,7 |
| Дрова, м3 | 1581,52 | 2025,7 | 1678,46 | 2226,0 |
| Природний газ, тис. м3 | 76,4 | 1288,8 | 80,4 | 1373,5 |

Інформація щодо використання дров закладами, підпорядкованими відділу освіти ТМР, за опалювальний період 2025–2026 рр.

| Назва установи | Норма витрат дров на опалювальний період, м3 | Використано дров, м3 | Різниця між нормою і фактом, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тростянецька філія Ліцею № 1 ТМР | 411 | 311,25 | 99,75 |
| Корпус 2 Ліцею № 1 ТМР с. Буймер | 514 | 235,4 | 278,6 |
| Білківська філія Ліцею № 2 ТМР | 490 | 401,3 | 88,7 |
| Кам’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО ТМР | 166 | 134,71 | 31,29 |
| Люджанська філія Ліцею № 3 ТМР | 125 | 102,8 | 22,2 |
| Полянська філія Ліцею № 3 ТМР с. Семереньки | 126 | 59,1 | 66,9 |
| Полянська філія Ліцею № 3 ТМР с. Печини | 100 | 49,0 | 51 |
| Солдатська філія Ліцею № 3 ТМР | 214,6 | 134,1 | 80,5 |
| КЗДО (дитячий садок) «Калинка» ТМР | 135 | 129,4 | 5,6 |
| КЗДО (дитячий садок) «Веселка» ТМР | 120 | 121,4 | -1,4 |
| Всього: | 2431,6 | 1678,46 | 753,14 |

Заклади освіти були забезпечені твердим паливом (дровами) у повному обсязі на весь опалювальний період. Фактичне використання становило 1678,46 м3, що на 753,14 м3 менше від нормативної потреби, що зумовлено застосуванням у закладах освіти дистанційної та змішаної форм навчання.

Водночас це на 96,94 м3 більше порівняно з опалювальним періодом 2024–2025 років, що обумовлено складними погодними умовами 2025–2026 років, зокрема тривалими періодами знижених температур.

Встановлені на закладах дошкільної освіти сонячні панелі загальною потужністю 90,8 кВт упродовж опалювального періоду забезпечили зменшення витрат на електричну енергію на 101,25 тис. грн (7,2 МВт⋅год).

7. Проходження опалювального періоду ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ»

За результатами аналізу роботи твердопаливної котельні                                      ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ» упродовж опалювального періоду 2025–2026 років встановлено систематичне неналежне виконання підприємством своїх зобов’язань щодо забезпечення належного температурного режиму в будівлях та приміщеннях комунальної, державної та комерційної форми власності, які перебували на теплопостачанні зазначеної котельні.

Незважаючи на належне забезпечення котельні твердим паливом (дровами) в обсязі близько 800 м³, а також надання Тростянецькою міською радою в користування генераторного обладнання та пального з метою недопущення аварійних ситуацій і зупинки теплопостачання під час відключень електричної енергії, підприємством не було забезпечено стабільне та якісне надання послуг з теплопостачання. Факти порушення температурного режиму в опалюваних приміщеннях неодноразово підтверджувалися зверненнями установ та організацій, а також актами, складеними відповідними комісіями.

Вказані обставини свідчать про неналежне виконання                                            ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ» вимог чинного законодавства України, зокрема положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», а також Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 830 від 21.08.2019, якими передбачено обов’язок виконавця забезпечувати безперервність, належну якість та відповідність послуг установленим нормативним показникам температурного режиму.

Систематичне недотримання нормативних параметрів теплопостачання, попри створені органом місцевого самоврядування належні умови для функціонування котельні, свідчить про неналежну організацію роботи котельні, недостатній контроль з боку обслуговуючого персоналу та фактичну неспроможність підприємства забезпечити належне та безпечне проходження опалювального сезону.

У зв’язку з викладеним, з метою забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання об’єктів комунальної та державної власності, недопущення порушення санітарних норм і прав споживачів на належні житлово-комунальні послуги, вбачається доцільним розглянути питання щодо припинення співпраці з ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ» у наступному опалювальному періоді 2026–2027 років та визначення іншого виконавця послуг теплопостачання, здатного забезпечити виконання вимог законодавства України та належний рівень надання послуг.

8. Висновок

У цілому опалювальний період 2025–2026 років на території Тростянецької міської територіальної громади пройшов стабільно, із забезпеченням безперебійного функціонування систем теплопостачання, належного температурного режиму в закладах соціальної сфери, установах, підприємствах та інших об’єктах громади. Загалом по комунальних закладах, установах та підприємствах громади використано 5827,38 м³ твердого палива (дров з урахуванням пелет та брикетів). Незважаючи на складні умови проходження опалювального сезону, пов’язані з аварійними та стабілізаційними відключеннями електропостачання внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, завдяки належній підготовці резервних джерел живлення, створенню запасів паливно-мастильних матеріалів та належній організації роботи більшості котелень, аварійних ситуацій та зривів теплопостачання допущено не було.

Водночас робота твердопаливної котельні ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ» не відповідала загальному позитивному рівню проходження опалювального періоду в громаді. Незважаючи на забезпечення котельні необхідними обсягами твердого палива, а також наданими Тростянецькою міською радою генераторним обладнанням та паливом для забезпечення безперервної роботи в умовах відключень електроенергії, до міської ради систематично надходили звернення щодо недотримання нормативного температурного режиму в будівлях та приміщеннях, які обслуговувалися зазначеною котельнею. Вказані факти підтверджувалися відповідними актами, складеними комісіями установ та організацій.

Таким чином, наявні підстави вважати, що ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ» неналежним чином виконувало свої обов’язки щодо забезпечення якісного та безперебійного теплопостачання, що свідчить про порушення вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання» та Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №830 від 21.08.2019.

З огляду на викладене, з метою недопущення порушення прав споживачів на належні житлово-комунальні послуги, забезпечення стабільного проходження опалювального періоду 2026–2027 років та мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у сфері теплопостачання, вбачається доцільним розглянути питання щодо припинення співпраці з ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ» та визначення іншого виконавця послуг, спроможного забезпечити належну якість та надійність теплопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Начальник відділу

житлово-комунального господарства,

будівництва, благоустрою

та енергетичного менеджменту

апарату Тростянецької міської ради	       		          Олексій КОТКО