ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

Тростянецької міської ради

від «30» квітня 2026 року № 351

План стійкості Тростянецької міської територіальної громади

на 2026 рік

м. Тростянець

2026

ВСТУП

В умовах викликів, зумовлених триваючими загрозами для критичної інфраструктури, енергетична стійкість Тростянецької міської територіальної громади є не лише питанням економічної стабільності, але й базовою умовою функціонування громади.

План стійкості Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік (далі – План) спрямований на забезпечення безперебійного енергопостачання, теплозабезпечення та функціонування водопровідно-каналізаційного господарства в умовах підвищених безпекових ризиків шляхом реалізації заходів з розбудови систем резервного живлення, децентралізації генерації через впровадження когенераційних установок (далі – КГУ) та блочно-модульних котелень (далі – БМК). Забезпечення повної автономності та захищеності ключових об’єктів критичної інфраструктури (далі – ОКІ) вимагає значних капіталовкладень.

Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громаді.

Відповідальними виконавцями Плану за різними напрямками визначені:

Тростянецька міська рада, оператори об’єктів критичної інфраструктури, підприємства систем життєзабезпечення (тепло-, водопостачання та водовідведення).

Крім того, запланована активна співпраця та отримання підтримки від донорських організацій (Фонд «Партнерство за сильну Україну», UNICEF, GIZ та інших).

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

На 2026 рік у місті Тростянець передбачається встановлення, фізичний захист та підключення до інженерних мереж 2 когенераційних установок (КГУ) сумарною потужністю 2,5 МВт.

Основне генеруюче обладнання (2 КГУ) заплановано отримати від партнерів: Фонд «Партнерство за сильну Україну».

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів з розбудови системи розподіленої генерації складає 30,0 млн. грн. За рахунок зазначених коштів партнерів заплановано виконати будівельно-монтажні роботи та роботи із захисту встановлених когенераційних установок.

Відповідальні виконавці – Тростянецька міська рада, підприємство теплопостачання.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ

РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Впровадження незалежного електроживлення шляхом встановлення генераторів є найшвидшим, найефективнішим і часто єдиним способом підтримки працездатності систем тепло- та водопостачання під час системних блекаутів.

Наразі, середнє загальне споживання відповідних об’єктів складає 397 МВт/рік. Для забезпечення роботи вищевказаних підприємств потужність наявних генераторів становить 297 МВт/рік – 74,8% (у тому числі для теплопостачання – 67 МВт/рік, водопостачання та водовідведення 330 МВт/рік).

Для безперебійного проходження опалювального сезону 2026 року підприємству теплопостачання Тростянецької міської ради необхідно додатково забезпечити резервним автономним живленням 2 критичних об’єкти за рахунок партнерів.

Загальна не забезпечена потужність відсутня.

Для покриття потреб у 2026 році Сектору централізованого водопостачання та водовідведення передбачено встановлення 3 генераторів за рахунок партнерів. Не забезпечена потужність – 100 МВт/рік.

Заходами Плану передбачається залучення та встановлення додаткового генеруючого обладнання за рахунок партнерів у вигляді сонячних електростанцій для досягнення енергонезалежності об’єктів водопостачання та водовідведення міста в умовах можливого настання блекауту, яка загалом склала 4 од. загальною потужністю 160 кВт.

Також заходами Плану передбачається заміна двох водонапірних башт Рожновського за рахунок коштів партнерів.

Загальна потреба у залученні фінансування партнерами запропонованих заходів із забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення складає 6,0 млн. грн.

Відповідальні виконавці – Тростянецька міська рада, підприємство водопостачання.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ

ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Система теплопостачання Тростянецької міської територіальної громади являє собою децентралізовану мережу розгалужених індивідуальних котелень. Загальна кількість джерел теплопостачання – 10 котелень з потужністю приєднаного теплового навантаження 6,25 МВт (приєднане теплове навантаження).

Протягом 2026 року передбачено встановлення та підключення до інженерних мереж у Тростянецькій міській територіальній громаді 3 блочно-модульних котелень (БМК) потужністю 200 кВт кожна, а також 2 твердопаливних котлів потужністю 1,5 МВт кожний за рахунок коштів партнерів.

Сумарна потужність джерел теплової генерації – 9,85 МВт.

Також заходами Плану передбачається виготовлення проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту теплової мережі та котельні в м. Тростянець.

Кошти на фінансування робіт з встановлення та підключення трьох БМК передбачені в бюджеті Тростянецької міської територіальної громади.

Відповідальні виконавці – Тростянецька міська рада, підприємство теплопостачання.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ

РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Заходами Плану передбачається залучення та встановлення додаткового генеруючого обладнання у вигляді сонячних електростанцій для досягнення  енергонезалежності в умовах можливого настання блекауту, найбільших пунктів незламності, які розташовані в освітніх закладах Тростянецької громади.  Кількість сонячних електростанцій становить 6 од. загальною потужністю 348 кВт.

Також заходами Плану передбачається залучення додаткового генеруючого обладнання у вигляді сонячних електростанцій для досягнення  енергонезалежності в умовах можливого настання блекауту в лікарнях, центрі надання адміністративних послуг, готелях, центрах ВПО та ін. Кількість сонячних електростанцій становить 11 од. загальною потужністю 362 кВт.

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення резервними джерелами живлення, при умові отримання обладнання від партнерів, складає 6,0 млн. грн.

Відповідальні виконавці – Тростянецька міська рада.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні для реалізації Плану в повному обсязі становить 42,0 млн. грн, в тому числі:

витрати на придбання обладнання – кошти партнерів;

витрати на виконання робіт – 42,0 млн. грн.

Успішна реалізація Плану енергетичної стійкості Тростянецької міської територіальної громади на 2026 рік залежить від трьох основних факторів:

- бездоганної координації логістики постачання обладнання через міжнародні механізми;

- спроможності громади та партнерів забезпечити фінансування Плану;

- ефективної синхронізації дій між обласною військовою адміністрацією, Тростянецькою міською радою та підприємствами життєзабезпечення.

Начальник відділу житлово-

комунального господарства

будівництва, благоустрою

та енергетичного менеджменту

апарату Тростянецької міської ради			  Олексій КОТКО